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NR                            / DATA______________________________                               
            

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea HCL 222 din 23.04.2019  privind aprobarea indicatorilor  faza - „DALI + PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu), nr. 2, jud. Timis"

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC           -      
               /           .2019,  a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiţii „DALI +PT reparaţii capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii Louis Ţurcanu, din Timisoara Piaţa Regina Maria(Dr Iosif Nemoianu) Nr.2, jud. Timis”,  prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici (Anexa 1) şi a descrierii sumare a investiţiei propuse prin proiect (Anexa 2).
                 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie a fost elaborată cu respectarea prevederilor  H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.          
                 Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentaţia tehnico-economică conform  proiect  
 nr. 47-182 / 2019 „DALI +PT reparaţii capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii Louis Ţurcanu, din Timisoara Piaţa Regina Maria(Dr Iosif Nemoianu) Nr.2, jud. Timis” elaborată de prestatorul serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului S.C. ”Graphic Space” S.R.L. in baza contractului de proiectare nr. 12/30.01.2019. 
                  În concluzie, prin Proiectul nr. 47-182/2019 - „DALI +PT reparaţii capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii Louis Ţurcanu, din Timisoara Piaţa Regina Maria(Dr Iosif Nemoianu) Nr.2, jud. Timis”  faza D.A.L.I., s-au stabilit următoarele:
     - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 
                                                  4.745,57976 mii lei (inclusiv TVA), din care
              C+M are valoarea de  2.756,80331 mii lei (inclusiv TVA);
          În vederea actualizarii devizului general in conformitate cu cerintele avizului de Securitate la incendiu Nr. 251/19/SU-TM din 09.08.2019 pentru scenariul de Securitate la Incendiu de pe amplasamentul Spitalului Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu), nr. 2, jud. Timis, , format din cele doua compartimente:
          Compartiment de incendiu 1, format din corpurile Cl - Pediatrie (la care se adauga pasarela propusa), C2 - Oncohematologie, C3 - Bloc alimentar si Spalatorie, C4 - Corp de legatura, C6 - Rezervor de apa pentru incendiu si Casa Pompelor, C7 - Depozit de Carburanti si C8 - Punct Trafo;
              Compartiment de incendiu 2, format din corpurile C10 - aflat in executie si C9 - Casa Poarta si Farmacie;
s-a putut trece la definitivarea proiectului tehnic (PTh+DTAC) prin implementarea masurilor impuse prin Scenariul de Securitate la Incendiu aprobat.
Tinand cont ca SpitaluI Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu din Timisoara nu detinea o autorizatie de functionare ISU in conformitate cu legislatia in vigoare, nu se puteau realiza investitii punctuale pe anumite zone sau pe anumite cladiri dintr-un compartirnent de incendiu pana cand nu exista aprobat un Scenariul de Securitate la Incendiu pe acest compartiment de incendiu.
In consecinta a celor enumerate mai sus  au rezultat urmatoarele masuri:
       -Masuri compensatorii de constructii si arhitectura, prin realizarea unui ecran antifoc intre cele doua compartimente de incendiu, masuri de etansare la foc a unori goluri si dispunerea unor usi antifoc, masuri de fob sire a unor finisaje adecvate (ghene rezistente la foc, material ignifugate, etc);
       -Masuri cu privire la instalatiile de stingere si limitare a incendiului (inel de incendiu interior si exterior cu legare de celalalte cladiri din cadrul celor doua compartimente de incendiu);
       -Masuri de detectie si alarmare incendiu suplimentare fata de cele gandite in faza DALI.
condiţie obligatorie pentru inceperea executiei lucrarii este necesară aprobarea devizului general actualizat. 
     -Restul articolelor raman neschimbate.

În concluzie, conform aplicarii prevederilor din scenariul de incendiu sus mentionat la faza D.A.L.I. +PT, devizul general se modifica avand urmatoarele caracteristici
                                    6.032.243,53 lei inclusiv TVA 
                          din care   valoarea totala a investitiei C+M:    
                                  3.352.861,44  lei inclusiv TVA 

 - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma actualizarii devizului general conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;
               Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico – economici – Anexa 1, pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local. 
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