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ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMIŞOARA

BIROUL CONSTRUCTII- INSTALATII
Nr.inregistrare / ______________________________________________________________________                                                                       
REFERAT 

privind avizarea de către C.T.E. a documentaţiei tehnico economice

aferentă obiectivului de investiţie obiectivul “DALI+PT+DTAC,  Documentatie  pentru  avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenţă L. Ţurcanu, Timişoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila
I. Elemente de identificare a obiectivului de investii

1.DENUMIRE: obiectivul “DALI+PT+DTAC,  Documentatie  pentru  avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenţă L. Ţurcanu, Timişoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila

2.AMPLASAMENT: Municipiul Timisoara, str str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila, Timișoara, Jud. Timis
3.BENEFICIAR: Primaria Municipiului Timisoara
4. FAZA: „D.A.L.I.”

5. DOCUMENTAŢIA NR: Pr. nr. 58-187/2019

6. ELABORATOR: S.C. Graphic space  S.R.L. 

II. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ale  obiectivului de investiţii:

a. Valoarea totala a investitiei(T.V.A. inclus)  varianta I  (nerecomandata de proiectant), nu implica nici un cost, consta in a nu realiza masurile de conformare a imobilelor din incinta Spitalului Clinic de Urgenta Louis Turcanu, Timisoara, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr.251/19/SU-TM din 09.08.2019 in vederea obtinerii autorizatioei de securitate la incendiu.
Aceasta varianta nu este sustenabila, prin urmare nu va fi luata in considerare in cadrul analizei economice.

b. Valoarea totala a investitiei(T.V.A. inclus)  varianta II  (recomandata de proiectant)  =4.868,66437 mii lei din care C.+M.(T.V.A.inclus) = 3.806,68619 mii lei

      Durata totala de implementare a proiectului este de 24 luni, 12 luni revine duratei de realizare a proiectului/perioada de licitatie executie, respectiv 12 luni durata de executie lucrari.
c. Statutul juridic: Primaria Municipiul Timisoara
      d. Indicatori:

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

Indici urbanistici generali- existenț
S teren=8116 mp (conform C.F.)

Ac existenta totala pe teren =3507,45 mp
Ad existenta totala pe teren =17031,50 mp
Indici urbanistici generali- propus

Ac propus total pe teren =3511,45 mp
Ad propus total pe teren =18273,31 mp
       Volumul  si regimul de inaltime – compartimentul I-25919m³/D+P+3E+M 

                                                           Compartimentul II-38525m³/D+P+6E

 e. Surse de finanţare: Buget local

Considerăm că soluţia tehnică propusă este corectă iar preţurile ce compun valoarea totală au fost stabilite în conformitate cu prevederile H.G. nr. 363/2010.

Precizăm că documentaţia tehnico economică este elaborată în conformitate cu cerinţele temei de proiectare şi   cu respectarea  prevederilor H.G. 28/2008, Ordinului 863 /2008 şi Ordinului 276/2009.

Având în vedere aspectele mai sus menţionate,  propunem C.T.E. avizarea documentaţiei tehnico economice mai sus menţionate.

       SEF BIROU,



          

CONSILIER,

         
  Constantin PASCU
                                                          Florentin CIUREA
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