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ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

Nr. SC2020 - _________________

__________________________________________________________________________________
REFERAT  DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE
Sectiunea I

Titlul proiectului de hotarare

Proiect de hotarare privind

       Aprobarea fazei DALI pentru  obiectivul
„Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Liceul Teoretic

WILLIAM SHAKESPEARE ,str.Moise Nicoara”

Sectiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotarare

1.Descrierea situatiei actuale
    Biroul Scoli Spitale si Baze Sportive a incheiat Contractul de prestari servicii de proiectare nr.24/05.03.2020 cu operatorul economic SC TMG CONPREST SRL, avand ca obiect realizarea documentatiei pentru avizare si autorizare ISU , cladiri Liceul Teoretic WILLIAM SHAKESPEARE str.Moise Nicoara
           Terenul pe care se face interventia este situat in Judetul Timis,Municipiul Timisoara, str.Moise Nicoara,nr.13-15-17. Amplasamentul se gaseste in subzona pentru institutii publice si servicii de interes general . Teren cu constructii ,in suprafata de 1389 mp.

2.Schimbari preconizate si rezultate asteptate
Prin prezentul proiect se doreste luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranta a cladirilor de pe teren din punct de vedere al sigurantei la foc si realizarea conditiilor optime de functionare a acestora ,respectand normele in vigoare.

Nerealizarea lucrarilor de interventie va avea ca efect imediat ,imposibilitatea obtinerii Autorizatiei de functionare ISU a cladirilor aferente  Liceului Teoretic WILLIAM SHAKESPEARE str.Moise Nicoara, liceu care in prezent functioneaza fara Autorizatie de functionare ISU.
Obiectiv General : Conformarea cladirilor  Liceului Teoretic WILLIAM SHAKESPEARE str.Moise Nicoara , in vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii la incendiu,conform scenariului de securitate la incendiu si avizului de securitate la incendiu nr.119/20/SU-TM din 12.05.2020 in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu.

Prin realizarea acestei investitii se propune realizarea tuturor cerintelor de conformare a cadirilor

aferente Liceului Teoretic WILLIAM SHAKESPEARE str.Moise Nicoara, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr. 119/20/SU-TM din 12.05.2020 in vederea obtinerii Autorizatiei de securitate la incendiu.

Se propun urmatoarele lucrari:

- La biblioteca de la nivelul parterului se prevedere usa plina cu autoinchidere

- In grupul sanitar de la parter se prevede o incapere pt rezerva de apa si pompa de

alimentare a hidrantilor interiori. Aceasta incapere respecta prevederile Normativului

P118/2-2013. Camera se prevede cu ochi mobil de geam pt accesul spre exterior.

- Anexa E14 se separa fata de arhiva E15 cu perete incombustibil EI180.

- Usa anexei E14,M13 se vor inlocui cu usi metalice pline.

- Usa arhivei va fi usa plina cu autoinchidere.

- Perete care desparte cabinetul medical de la mansarda de casa de scara va fi realizat din

gips carton A2s1d0 – EI180.

- Se va desfiinta incaperea de sub scara secundara de acces (casa de scara P08) de la

nivelul parterului, conform prevederilor Normativului P118/99.

- Casele de scara vor fi inchise pe toate nivelurile, conform prevederilor art. 4.2.104 din

Normativul P118/99 golurile de acces fiind protejate cu usi pline prevazute cu sistem de

autoinchidere.

- Se modifica sensul de deschidere al usilor conform planuri de arhitectura propuse, astfel

incat prin deschidere sa nu blocheze circulatia.

- Schimbare sens deschidere a usilor, deschidere spre holurile de circulatie.

- Montarea de usi cu autoinchidere

- Montarea usilor duble in holuri pentru delimitarea: casa de scara fata de hol si a nu permite

propagarea: fumului, gazelor, focului, etc intre etaje.

- Realizarea unor inchideri din materiale incombustibile.

- Realizarea de placari cu gips-carton rezistent la foc.

- Montarea detector fum, sirena de interior si exterior, buton de alarmare, centrala de

detective.

- Montarea de hidranti interiori si exteriori.

- Montarea lampilor de iluminat de siguranta, hidranti, impotriva panicii, iluminat de siguranta,lampa pentru evacuare, lampa acces, etc.

Lucrari conform planselor.

-descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie 

propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/

echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict

necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

Se propune:

- Realizarea de placari cu gips-carton rezistent la foc.

- Inlocuirea usilor existente ce nu corespund standardelor de securitate la incendiu,

conform planselor atasate si scenariu de securitate la incendiu.

- Propunerea prevede instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta conform

prevederilor Normativului I7-2011.

- Cladirea este dotata cu mijloace de primă intervenţie – stingătoare portative P6-ABC.

- Cladirea se va dota cu stingatoare tip G5 cf cenariu de securitate la incendiu.

3.Alte informatii
Costurile pentru realizarea investitiei conform Devizului General sunt urmatoarele :
Valoarea totala a investitiei(T.V.A. inclus)    =     159.698,00  lei

 din care C.+M.(T.V.A.inclus)                           =   124.663,00 lei

Durata totala de implementare a proiectului este de 12 luni, 6 luni revine duratei de realizare a proiectului/perioada de licitatie executie, respectiv 6 luni durata de executie lucrari.
Obiectivul este cuprins în bugetul privind planul de investiţii/dezvoltare, aprobat prin HCL nr. 70/28.02.2020, anexa 6.
4.Concluzii

    Urmare a celor prezentate mai sus ,consideram oportuna promovarea Proiectului de hotarare privind faza DALI pentru obiectivul „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Liceul Teoretic WILLIAM SHAKESPEARE ,str.Moise Nicoara”

           PRIMAR
      NICOLAE ROBU

                                                                                                           VICEPRIMAR

                                                                                                            DAN DIACONU

                                                                                             SEF SERVICIU SCOLI SPITALE                   

                                                                                                      SI BAZE SPORTIVE

                                                                                                            ANCA LUDATU

                                                               



         CONSILIER,


                                                                                            ANA MIHU
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