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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, Calea Torontalului, nr.66, bl.119
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Calea Torontalului, nr.66, bl.119
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Calea Torontalului, nr.66, bl.119
NUMĂR PROIECT


144/6/2017
DATE TEHNICE





Anul construirii



1983
Regim de inălţime



S+P+4

Număr apartamente



24
Suprafaţa construită


387,27 mp

Suprafaţa construită desfăşurată

1.988,43 mp

Aria utilă totală



1.612,39 mp

Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.:     1.163.272,65 lei 

                                                                                                 Din care C+M:    1.021.529,02 lei        
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    36,78 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        24
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                174.641,93 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

     124,40 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



     124,40 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         26,21 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        24
· Consumul anual de energie primară:


                                          242.055,34 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               89,80 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             159,30 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

