	Nr. Crt.
	Denumiremijloc fix
	Elemente de Identificare
	Cantitate
	Valoare (lei)

	
	
	Adresa
	CF
	UM
	
	

	1
	Retea de distributieapa potabile DE 125 mm PEHD PE 100, PN10
	Str. Aurel Pop
	449699
	ml
	65
	1365

	2
	Retea de distributieapa potabile DE 125 mm PEHD PE 100, PN10
	Str. Marin Constantin
	442519
	ml
	132
	3565

	3
	Bransamentapapotabila De 63,5,8 mm PEHD PE 80, PN10,
	Str. Marin Constantin
	442519
	buc
	1
	1500

	4
	HidrantisuprateraniDN 80 mm in reteaua de distributie,
	Str. Marin Constantin
	442519
	buc
	2
	3000

	5
	Camin de betonpentru vane
	Str. Aurel Pop
	449699
	buc
	1
	1400

	6
	Retea de canalizare PVC KG SN8, De 250 mm
	Str. Aurel Pop
	449699
	ml
	65
	3055

	7
	Retea de canalizarePVC KG SN8, De 250 mm
	Str. Marin Constantin
	442519
	ml
	85
	3995

	8
	RacordcanalizarePVC KG SN8, De 200 mm
	Str. Marin Constantin
	442519
	buc
	1
	1500

	9
	Camine de vizitare
	Str. Marin Constantin
	442519
	buc
	3
	5100

	TOTAL
	24480


Anexa
EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD CANALIZARE, STR. AUREL POP, NR.13A, LOC. TIMIȘOARA

	VALOARE TOTALĂ FĂRĂ TVA: 24480,00 LEI
	VALOARE TOTALĂ CU TVA: 29131,20 LEI
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