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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
"Reabilitare termică imobil, str. Martir Ioan Stanciu, nr. 2 – Calea Martirilor 1989, nr. 31"
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, str. Martir Ioan Stanciu, nr. 2 – Calea Martirilor 1989, nr. 31
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, str. Martir Ioan Stanciu, nr. 2 – Calea Martirilor 1989, nr. 31
NUMĂR PROIECT


139/1/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1980
Regim de inălţime



S+P+4 
Număr apartamente



60
Suprafaţa construită


1.448,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

6.520,00 mp
Aria utilă totală



4.283,35 mp
Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
1.843.844,15 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       1.615.183,09 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    15,05  tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        60

· Scăderea consumului anual de energie primară:


                358.245,23  kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

       73,40 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



       73,40 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         30,97  tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        60

· Consumul anual de energie primară:


                                          764.805,47  kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               89,70 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             147,90 kwh/m2/an
PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

