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		INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil str. Științei, nr. 3-5

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, str. Științei, nr. 3-5

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,
					Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari, str. Științei, nr. 3-5

NUMĂR PROIECT			139/2/2017

DATE TEHNICE				
Anul construirii				1980
Regim de inălţime				S+P+4
Număr apartamente				24
Suprafaţa construită			918,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată		3.552,00 mp
Aria utilă totală				2.079,00 mp
Sistemul constructiv				pereți structurali din beton armat prefabricați 

INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	1.271.700,65  lei 
                                                                                                Din care C+M:        1.116.661,81  lei      
			  
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    16,13  tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        24
1. Scăderea consumului anual de energie primară:			                190.743,49  kwh/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		       78,70 kwh/m2/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie				       78,70 kwh/m2/an
		  
INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
1. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         30,01  tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        24
1. Consumul anual de energie primară:			                                          368.154,68  kwh/an
1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                              81,90 kwh/m2/an
1. Consumul anual specific de energie				                             143,10 kwh/m2/an
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