                                                                                  Anexa 2 la HCL nr…………….



                                               DESCRIEREA INVESTITIEI 
I.
DATE GENERALE: 
Denumire proiect: Extindere iluminat public str.Drubeta nr.97 (parcare în spatele blocului), str.Iosif Sârbu
Amplasament: Timișoara, 
Titularul investitiei: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1 
Beneficiar: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1 
 
II.
DATE TEHNICE 
1.Indicatori de rezultat:
- scăderea consumului anual de energie primară de la 6.806 kWh/an la 2.075 kWh/an 
  - scăderea gazelor cu efect de seră anuală de la 7,4866 tone echivalent CO2  la 1,45  tone echivalent CO2 
2.Indicatori de proiect:
        Rețea electrică subterană                         331 ml
        Număr de stâlpi metalici h=8m                 13 buc
        Număr de corpuri tip LED                         20 buc
        Sistem de telegestiune                                20 buc.module electronice la nivel de corpuri
                                                                              
	
III.
INDICATORI VALORICI
Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A, este de 562.014,61 lei,
din care  constructii montaj (C+ M ) este de 449.408,46  lei. 

IV.
DESCRIEREA INVESTITIEI 
Realizarea unei rețele electrice subterane (LES) trifazate  noi în lungime de 331ml, 13 stâlpi metalici, având h=8m, echipați cu 20 corpuri tip LED. Aparatele de iluminat noi cu LED-uri vor avea implementat un sistem de telegestiune la nivel de punct luminos. 

Elaborat :  ELBA-COM S.A. TIMIȘOARA



