
                                                                                             Anexa 1 la HCL nr…………….


                                         INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
        
                                                                 FAZA DALI 


 Denumire proiect: "Modernizare iluminat public-Etapa I ”
 Amplasament: Municipiu Timișoara (parțial) 
Titularul investitiei: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1 
 Beneficiar: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1 
 Număr  proiect: 676/2022

1. Indicatori de rezultat:
- scăderea consumului anual de energie primară de la 2346297,95 kWh/an la 628513,64 kWh/an 
- scăderea gazelor cu efect de seră anuală de la 621,77 tone echivalent CO2  la 166,56  tone echivalent CO2 
 
2. Indicatori de proiect:
- înlocuirea a 2783 aparate de iluminat echipate cu lămpi cu  vapori de sodiu cu aparate de iluminat cu LED 
 - montarea a 2783 module de telegestiune pe corpuri

3. Indicatori valorici:
      Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A este de 14.688.583,01  lei,
din care  constructii-montaj (C+ M ) este de 9.694.183,16  lei. 
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