                                                                                  Anexa 2 la HCL nr…………….



                                               DESCRIEREA INVESTITIEI 
I.
DATE GENERALE: 
Denumire proiect "Modernizare iluminat public-Etapa I ”
Amplasament:  Municipiu Timișoara (parțial) 
Titularul investitiei: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1 
Beneficiar: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1 
 
II.
DATE TEHNICE 
1.Indicatori de rezultat:
- scăderea consumului anual de energie primară de la 2346297,95 kWh/an la 628513,64 kWh/an 
- scăderea gazelor cu efect de seră anuală de la 621,77 tone echivalent CO2  la 166,56  tone echivalent CO2 
2.Indicatori de proiect:
  - înlocuirea a 2783 aparate de iluminat echipate cu lămpi cu  vapori de sodiu cu aparate de iluminat cu LED 
 - montarea a 2783 module de telegestiune pe corpuri
	
III.
INDICATORI VALORICI
Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A, este de 14.688.583,01   lei,
din care  constructii montaj (C+ M ) este de 9.694.183,16  lei. 

IV.
DESCRIEREA INVESTITIEI 
- înlocuirea a 2783 aparate de iluminat echipate cu lămpi cu  vapori de sodiu cu aparate de iluminat cu LED 
 - montarea a 2783 module de telegestiune pe corpuri
 

Elaborat :  ELBA-COM S.A. TIMIȘOARA



