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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T
DENUMIRE PROIECT
REABILITARE TERMICĂ IMOBIL, STR. MĂSLINULUI  NR.  11, SC A+B 
AMPLASAMENT 
       MUNICIPIUL TIMIŞOARA,
                                                                            STR. MĂSLINULUI, NR. 11 SC A+B 
TITULARUL INVESTIŢIEI
                       PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA,





           Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI, STR. MĂSLINULUI NR. 11,      BL. G3, SC. A+B
NUMĂR PROIECT


             161/1/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1989
Regim de inălţime



S+P+4E 
Număr apartamente



28
Suprafaţa construită


             547,53 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

2.737,65 mp
Aria utilă totală



1.859,92 mp
Sistemul constructiv
 pereti structurali din beton armat prefabricati 
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
 958.413,76  lei 
                                                                                                 Din care C+M:       825.528,82  lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    32,48 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        28
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                185.414,06 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

   93,20 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



   93,20 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         51,02 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        28
· Consumul anual de energie primară:


                                          302.191,38 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                              89,90 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             143,1 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

