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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privindnecesitateaşioportunitatearealizariiinvestitiei:
„Finalizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii prin dotarea cu aparatura medicala”

Unitateasanitară :
Denumirea autoritații:
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timişoara
Cod de identificare fiscala: 4548538; 
Adresa: Strada: Iosif Nemoianu, nr. 2, , Judet: Timis; Localitate: Timisoara;
 Cod Postal: 300011; Tara: Romania; Codul NUTS: RO424 Timis; 

Spitalul Clinic de Urgentapentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara estesingurul spital regional de urgentapentrucopii din vestultarii, spital incadrat in  categoria IA, cu numeroasesectiisicompartimenteceacoperatoatagamaspecialitatilorpediatrice, cu un numar total de 501 paturisi un numar de aprox 900 de salariati, fiindprincipalulfurnizor de serviciimedicale cu profil pediatric pentrujudetelepe care le deserveste: Timis, Arad, Hunedoara, CarasSeverin, Mehedinti, avandcazurisi din altejudete ale tarii.
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara ofera servicii medicale multiple populatiei cu segementul de varsta intre 0-18 ani
 Specialitatile pediatrice presupun ingrijirea unei categorii aparte de pacienti : nou nascuti, copii mici si adolescenti ce nu pot fi efectuate in clinicile pentru adulti. Interventiile chirurgicale pediatrice dificile necesare, specialitatea de ortopedie pediatrica are o specificitate legata de varsta, tipul de leziune si tipul de malformatie,  pentru acest segment de varsta 0-18 ani, nu pot fi efectuate in clinicile specializate pentru adulti.

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara este o unitate sanitara cu sectii si compartimente ce acopera toata patologia copilului si adolescentului, de la urgenta pana la patologia cronica, exista sectii diferite, echivalente specializarilor diverse ale medicinei interne : cardiologie pediatrica, nefrologie pediatrica, gastroenterlogie pediatrica, diabet si endocrinologie pediatrica, oncologie pediatrica, hematologie, alergologie si imunologie pediatrica, toxicologie, genetica medicala, dializa peritoneala, statie de hemodializa, ingrijiri paleative  , compartiment HIV etc.
De asemenea in cadrul spitalului exista si sectii clinice cu specialitati chirurgicale (chirurgie generala, chirurgieplastica, reparatorie si arsi, ORL, oftalmologie, bloc operator cu 3 Sali de operatii, ortopedie si recuperare medicala, sectie clinica ATI, sectie de clinica de neonatologie-prematuri, sectiei clinica de neurologie pediatrica, de psihiatrie pediatrica, sectie de pneumoftiziologie, sectie de recuperare nutritionala (Distrofici), laborator de analize medicale si laborator de radiologie si imagistica cu aparatura de inalta performanta, Unitate de Primire a Urgentelor (UPU) in cadrul careia se trateaza urgentele pediatrice precum si un Compartiment de Transplant Medular Adulti si Copii, UTS si Sterilizare.

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara este o unitate sanitara cu sectii si compartimente ce acopera toata patologia copilului si adolescentului.
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara, formeaza studenti (fiind baza materiala a Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara) si  medici rezidenti. În spital se desfãsoarãsiactivitãti de învãtãmântpostliceal,  postuniversitar, de educatiemedicalãcontinuã, precumsi de cercetarestiintificãmedicalã.

Obiectulsolicitării: realizareainvestitiei :
„Finalizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii prin dotarea cu aparatura medicala”

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu Timisoara urmareste dotarea cladirii Corp B, cladire nou construita in perioada 2013-2022 prin fonduri de la bugetul de stat si bugetul local. In cadrul cladirii vor functiona urmatoarele sectii si laboratoare: Sectia Clinica de Chirurgie Pediatrica, Sectia Clinica de Ortopedie Pediatrica, Sectia Clinica Neonatologie-Prematuri, Sectia Clinica ATI, Unitate de Primiri Urgente, Ambulatoriu integrat cu cabinetele de specialitate, Laborator de Analize Medicale, Laborator de Anatomie Patologica si Prosectura, Farmacie. 
Pentru finalizarea dotarii corpului de cladire, spitalul a stabilit lista echipamentelor medicale si a mobilierului  necesare,listaimpartita pe 9 loturi, dupa cum urmeaza: Lot 1 Mobilier divers, Lot 2 Mobilier medical, Lot 3 Laborator, Lot 4 Terapie intensiva, Lot 5 Bloc Operator, Lot 6 Imagistica, Lot 7 Neonatologie, Lot 8 Prosectura si Lot 9 Sterilizare.
Dupastabilireanecesarului de aparaturamedicalasimobilierpentrudotareacorpuluinou de spital si in urma in urmaconsultarilor de piata ,s-au obtinutofertepentrutoatebunurileprevazute a fi achizitionatesiastfel s-a stabilitbugetulnecesarpentru finalizarea dotarii corpului de cladire ,conform tabelului de maijos.:


	
	
	
	
	

	Nrcrt
	Denumireechipament
	Cantitate
	Pretestimatfaratva

	
	
	
	Pretunitar
	Total

	Lot 1 Mobilier divers

	1
	Troliu medical / masa de lucruefectemedicale
	80
	5,200
	416,000

	2
	Frigidersolutii
	20
	34,075
	681,500

	3
	Dulapdepozitare
	110
	1,547
	170,170

	4
	Dulapmetalic
	300
	1,170
	351,000

	5
	Mobilierbirou
	75
	3,365
	252,375

	6
	Scaun
	240
	117
	28,080

	7
	Scaunbirou
	30
	724
	21,720

	8
	Dulaplenjerie
	80
	1,404
	112,320

	9
	Caruciorpentrurufe
	40
	3,109
	124,360

	10
	Caruciorcolectarerufemurdare
	40
	3,999
	159,960

	11
	Televizordiagonala 120-130 cm
	80
	2,160
	172,800

	12
	Televizordiagonala 180-200 cm
	15
	4,499
	67,485

	13
	Frigider
	85
	3,835
	325,975

	14
	Masa
	60
	785
	47,100

	15
	Bancheta
	45
	1,110
	49,950

	16
	Sistemportabildezinfectatsuprafetesiechipamente
	11
	53,412
	587,532

	Total lot 1 fara TVA
	3,568,327

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Nrcrt
	Denumireechipament
	Cantitate
	Pretestimatfaratva

	
	
	
	Pretunitar
	Total

	Lot 2 Mobilier medical

	1
	Masa Mayo
	5
	13,048
	65,240

	2
	Troliutratament min 40 pacienti
	30
	12,000
	360,000

	3
	Masa instrumentar
	35
	2,430
	85,050

	4
	Carucior transport pacienti
	10
	14,000
	140,000

	5
	Pat simplu
	65
	10,450
	679,250

	6
	Stativmobil
	5
	708
	3,540

	7
	Brancard transfer
	18
	35,525
	639,450

	8
	Caruciorresuscitare
	14
	13,595
	190,330

	9
	Masa cu cuva
	4
	3,380
	13,520

	10
	Masa gips
	4
	2,090
	8,360

	11
	Lampaexaminare
	25
	5,000
	125,000

	12
	Scaunrotativ
	60
	4,300
	258,000

	13
	Scaunrecoltare
	4
	7,360
	29,440

	14
	Masa consultatiepacienti
	20
	3,550
	71,000

	15
	Masa ginecologica
	1
	2,630
	2,630

	16
	Pat ATI pacienticritici
	16
	200,860
	3,213,760

	17
	Noptiera
	120
	4,705
	564,600

	18
	Pat pre/post operator
	12
	74,935
	899,220

	19
	Patut 0-3 ani
	75
	34,365
	2,577,375

	20
	Pat salon
	65
	21,030
	1,366,950

	21
	Echipamentinteligent de depozitarefarmacie
	1
	7,401,791
	7,401,791

	Total lot 2 fara TVA
	18,694,506

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Nrcrt
	Denumireechipament
	Cantitate
	Pretestimatfaratva

	
	
	
	Pretunitar
	Total

	Lot 3 Laborator

	1
	Masa de lucru
	14
	3,060
	42,840

	2
	Dulapmaterialesanitare
	12
	10,070
	120,840

	3
	Lamoteca
	2
	1,100
	2,200

	4
	Blocoteca
	2
	1,100
	2,200

	5
	Masa laborator
	2
	3,060
	6,120

	6
	Microscop binocular digital
	6
	22,458
	134,748

	7
	Microscopcitologie cu imersie
	2
	22,458
	44,916

	8
	Centrifugacitologie
	2
	16,200
	32,400

	9
	Incubator termostat CO2
	2
	48,986
	97,972

	10
	Termostat
	2
	7,986
	15,972

	11
	Automat colorareimunohistochimica
	1
	344,000
	344,000

	12
	Histochineta
	2
	165,757
	331,514

	13
	Criotom
	2
	91,170
	182,340

	14
	Microtom Automat
	2
	89,700
	179,400

	15
	Sistemparafina
	2
	53,700
	107,400

	16
	Placarece
	2
	14,278
	28,556

	17
	Imprimanta lame
	2
	119,511
	239,022

	18
	Aparatcolorare automat
	1
	131,970
	131,970

	19
	Sistem automat montare lame
	1
	155,627
	155,627

	21
	Centrifuga
	2
	12,500
	25,000

	22
	Analizorhematologie
	2
	94,500
	189,000

	23
	Sistem incubator Agitator trombocite
	2
	79,702
	159,404

	24
	Incalzitorsange plasma
	2
	9,950
	19,900

	25
	Analizor automat VSH
	2
	19,000
	38,000

	27
	Analizor automat urini
	2
	253,490
	506,980

	28
	MicroscopUrini
	2
	8,828
	17,656

	29
	Hota flux laminar
	1
	41,310
	41,310

	31
	Linie ELISA
	1
	56,710
	56,710

	32
	Linie automata biochimie-imunologie
	1
	3,600,000
	3,600,000

	Total lot 3 fara TVA
	6,853,997

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Nrcrt
	Denumireechipament
	Cantitate
	Pretestimatfaratva

	
	
	
	Pretunitar
	Total

	Lot 4 Terapieintensiva

	1
	Analizator de gaze sisangvinesielectroliti
	2
	62,000
	124,000

	2
	Analizator marker cardiacisideterminarecoagulare
	2
	102,500
	205,000

	3
	Defribrilator cu pacemaker
	4
	33,700
	134,800

	4
	Monitor functiivitale
	60
	83,220
	4,993,200

	5
	Statiecentralamonitorizaremonitoarefunctiivitale
	3
	120,000
	360,000

	6
	Incalzitorsolutiiperfuzabilesisange
	5
	12,000
	60,000

	7
	Aparatincalzirepacienti
	5
	14,600
	73,000

	8
	Aspirator secretii
	10
	11,200
	112,000

	9
	Ventilator transport
	4
	115,000
	460,000

	10
	Aparatanestezieadulti/pediatrie/nounascut standard
	4
	280,000
	1,120,000

	11
	Aparatanestezieadulti/pediatrie/nounascutinaltaperformanta
	4
	383,270
	1,533,080

	12
	Aparat de ventilatiemecanicapentru adult/pediatrie/nounascut standard
	2
	411,480
	822,960

	13
	Aparat de ventilatiemecanicapentru adult/pediatrie/nounascutinaltaperformanta
	2
	170,000
	340,000

	Total lot 4 fara TVA
	10,338,040

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Nrcrt
	Denumireechipament
	Cantitate
	Pretestimatfaratva

	
	
	
	Pretunitar
	Total

	Lot 5 Bloc operator

	1
	Lampascialitica cu 2 brate cu camera video 
	3
	307,000
	921,000

	2
	Masa de operatii
	1
	500,000
	500,000

	3
	Dispozitivortopedic de extensie/contraextensie
	1
	200,000
	200,000

	4
	Masa de operatiimobila
	2
	285,716
	571,432

	5
	Aspirator chirurgical stationar
	3
	11,000
	33,000

	6
	Aspirator chirurgical mobil
	3
	28,931
	86,793

	7
	Radiograf digital mobil C-Arm
	1
	750,000
	750,000

	8
	Sistem de management al fluidelor
	2
	216,310
	432,620

	9
	Sistem de artroscopie
	1
	503,443
	503,443

	10
	Sistemmotoareortopedice
	2
	82,273
	164,546

	11
	Sistem robotic chirurgical
	1
	11,746,178
	11,746,178

	12
	ELECTROCAUTER CHIRURGICAL
	2
	85,000
	170,000

	13
	Tourniquet
	3
	35,773
	107,319

	14
	Lavoarsterilchirurgie
	8
	19,000
	152,000

	15
	Turnullaparoscopie cu vizualizare IR
	1
	620,581
	620,581

	16
	Sistemintegratcomandasicomunicaresalaoperatie
	2
	700,000
	1,400,000

	Total lot 5 fara TVA
	18,358,912

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Nrcrt
	Denumireechipament
	Cantitate
	Pretestimatfaratva

	
	
	
	Pretunitar
	Total

	Lot 6 Imagistica

	1
	Ecografresuscitare
	2
	324,000
	648,000

	2
	Ecograf ATI
	2
	293,000
	586,000

	3
	AparatGrafieScopie
	1
	1,249,500
	1,249,500

	4
	RX Mobil digital
	2
	671,325
	1,342,650

	5
	EcografChirurgie
	2
	371,500
	743,000

	6
	Computer tomografmultisliceultraperformant
	1
	9,450,000
	9,450,000

	Total lot 6 fara TVA
	14,019,150

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Nrcrt
	Denumireechipament
	Cantitate
	Pretestimatfaratva

	
	
	
	Pretunitar
	Total

	Lot 7 Neonatologie

	1
	Aspirator pentrusecretii/nounascut
	10
	11,200
	112,000

	2
	Monitor cardiorespiratorpentruneonatologie
	10
	34,437
	344,370

	3
	Incubator
	20
	73,793
	1,475,860

	4
	Masa radianta
	10
	83,632
	836,320

	5
	Lampa de fototerapieperfomanta
	10
	21,154
	211,540

	6
	Ventilator Neonatologieinaltperformanta
	12
	160,000
	1,920,000

	Total lot 7 fara TVA
	4,900,090

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Nrcrt
	Denumireechipament
	Cantitate
	Pretestimatfaratva

	
	
	
	Pretunitar
	Total

	Lot 8 Prosectura

	1
	Masa de autopsie
	1
	82,688
	82,688

	2
	Lampabactericida
	1
	3,974
	3,974

	3
	Frigidermortuar minim 4 posturi
	2
	135,400
	270,800

	Total lot 8 fara TVA
	357,462

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Nrcrt
	Denumireechipament
	Cantitate
	Pretestimatfaratva

	
	
	
	Pretunitar
	Total

	Lot 9 Sterilizare

	1
	Masina de spalatinstrumentar medical
	5
	299,936
	1,499,680

	2
	Masa de lucruimpachetare
	6
	19,796
	118,776

	3
	Aparatsigilatpungisterilizare
	6
	26,994
	161,964

	4
	Masina de curatat cu ultrasunete
	5
	23,995
	119,975

	5
	Sterilizator cu plasma de capacitate mare
	3
	449,904
	1,349,712

	6
	Sterilizator cu abur de capacitate mare 
	1
	659,859
	659,859

	7
	Statietratareapa
	4
	83,982
	335,928

	8
	Autoclav minim 200 l
	3
	413,000
	1,239,000

	9
	Masinasterilizatplosca
	4
	76,500
	306,000

	Total lot 9 fara TVA
	5,790,894

	
	Total
	82,881,378




Necesitatea :
Dotarea Cladirii B A SPITALULUI CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “LOUIS ŢURCANU” TIMIŞOARA cu mobilier si aparatura medicala este necesara si obligatorie ,pentru extinderea capacitatii Spitalului si, implicit, imbunatatirea serviciilor medicale oferite in prezent.
În vederea îmbunătățirii si dezvoltarii infrastructurii medicale prin darea in folosinta a unui nou Corp al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara, se impune achiziția de mobilier si aparatură medicală performantă care să asigure medicilor mijloacele necesare diagnosticării și tratării pacienților în condiții optime. 
În momentul actual, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara are o activitate profesională diversificată. 

Se abordează toată gama afecţiunilor chirurgical-ortopedice ale copilului cu rezultate recunoscute pe plan naţional, comunicate şi publicate pe plan internaţional. 
De-a lungul timpului în clinicile sale s-au format generaţii de specialişti pediatri, de chirurgie infantilă şi ortopedie.
În prezent spitalul are următoarea schema funcţională/secţii care functioneaza in diferite cladiri (pavilioane):
-	4 secţii clinice pediatrie (I, II, III, IV), 
-	secţie clinică chirurgie si ortopedie pediatrică; 
-	Compartiment A.T.I.,
-	Bloc operator,
-	Compartiment Oftalmologie,
-	Secţie clinică Neuropsihiatrie,
-	Sectie clinică de Recuperare Pediatrică,
-	Secţie clinică Neonatologie,
-	Secţie clinică Pneumoftiziologie,
-	UPU,
-	Spitalizare de zi,
-	Spitalizare de zi HIV/SIDA,
-	Laborator Hemodializă
-	Laborator analize-medicale,
-	Laborator Radiologie-Imagistică,
-	Laborator Anatomie patologică,
-	Laborator Sănătate Mintală,
-	Compartiment explorari funcţionale,
-	Compartiment evaluare statistică medicală (DRG),
-	Farmacie,
-	Compartiment Transplant Medular,
-	Compartiment de prevenire şi control
-	Ambulator de specialitate.

	Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara a fost decenii la rind  centru medical metodologic de referinta pentru judetele ce i-au fost arondate din punct de vedere metodologic : Arad, Hunedoara, Caras Severin, Mehedinti, Timis.
Dovada caracterului regional al spitalului, este numarul de bolnavi internati ce provin din alte judete, din intregul areal geografic al tarii, pe langa judetele care traditional ni se adreseaza, prezentindu-se bolnavi din toate regiunile tarii. (peste 1/3 din totalul bolnavilor externati)

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara este o unitate ce detine competente, resurse umane si materiale suplimentare,  necesare in vederea asigurarii ingrijirilor complete pentru cazuri complexe,  in special in cazul urgentelor si al pacientilor aflati in stare critica din judet si judetele arondate.
Obiectivul principal este creșterea accesibilității și calității serviciilor de sănătate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul cladirii Corp B a Spitalului Clinic de Urgenta Pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara, prin dotarea corespunzatoare cu mobilier si aparatura medicala ce va coduce la excelenta în acordarea unor servicii medicale performante, de calitate, comparabile cu cele oferite la nivel internaţional si accesibile din punct de vedere financiar.
Dotarea cu mobilier si aparatură medicală a cladirii Corp B a Spitalului Clinic de Urgenta Pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara care îl deservesc, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a unui tratament adecvat.
In cadrul Lotului 1-Mobilier divers, s-au inclus toate tipurile de mobilier necesare pentru dotarea saloanelor si cabinetelor medicale din spital:dulapuri de depozitare,dulapuri vestiare pentru angajati,dulapuri pentru lenjerie, scaune pentru birouri si scaune pentru saloane, televizoare si frigidere pentru toate saloane si frigider solutii pentru farmacie.. De asemenea s-a avut in vedere si carucioare pentru transport rufe curate/murdare si  troliu medical pentru toate sectiile spitalului.
Lot 2Mobilier medical-include  diverse tipuri de mobilier medical necesare pentru dotarea camerelor de tratamen si a saloanelor din toate sectiile spitalului :mese si carucioare din inox pentru  tratament medical, paturi pentru saloane, paturi si mese  de consultatii, paturi pentru pacienti critici, carucioare pentru transport pacienti. De asemenea se are in vedere dotarea spitalului cu un echipament inteligent  de depozitare in farmacie .echipament ce are la baza  urmatoarele obiective:
-Creștereaspațiului de depozitare cu> 50%, utilizândcabinete fixe și mobile echipate cu coșuri
modulare din policarbonatșirafturimetalice de la producătorulMedstor UK, Metro
-Eficientizareaaccesuluila materialelenecesaresecțiilor, prin stocareacorespunzătoareînspațiioptimorganizate;
-Managementulmaterialelorșitrasabilitateaacestora prin sistemeinteligente de compartimentareșietichetare;
-Materialelefolositesă fie înconcordanță cu standardeledeigienăînmediilespitalicești:
-Coșurileșiseparatoarelepentrucompartimentaresuntrealizate din policarbonatrezistent la șocuri,careprevineacumulările de sarcinistatice (particule de praf), suntautoclavabile la temperaturiridicate60-120°C;
-Rafturilemetalicesuntextrem de versatile, tipurilesuntcompatibile, interconectabileșirezistente la coroziune, asigurândmenținereacurățeniei, a condițiilor de igienășiventilareaproduselor, prin inhibarea
creșteriimucegaiului, fungilorși a bacteriilor care provoacămirosurișipetepesuprafațaraftuluisauaambalajelormaterialelorstocate;
-Corpurile de mobiliersuntrealizate din material PAL melaminat cu fronturi din PAL melaminat cu fronturi, cu suprafațăimpermeabilă, avândrezistențăridicatălauzură: abraziune, loviri, peteșisubstanțechimicepentrucurățareșidezinfecțieutilizateînmediilespitalicești, fiindpotrivitepentruutilizare
Intensive.
La Lotul 3-Laborator au fost incluse mobilier si aparate de ultima generatie , necesare pentru efectuarea analizelor medicale ale pacientilor .Acetea permit obtinerea unor rezultate rapide si cat mai exacte, ajutand asfel la obtinerea unui diagnostic cat mai precis.
Lotul 4-Terapie intensiva-cuprinde aparatura necesara pentru dotarea salilor de operatie si a saloanelor de terapie intensiva, astfel pacientii critici putand fi monitorizati in permanenta cu maxima promtitudine.
La Lotul 5-Bloc operator-s-au inclus aparaturi medicale  de ultima generatie, de mare precizie,fiind spital cu profil pediatric ,este necesara o mai mare precizie in actul medical. Cu sistemul robotic  chirurgical se poate efectua o gama extinsa de interventii chirurgicale, minim invazive, pentru afectiuni ginecologice, urologice, digestive, toracice,bariatrice si ale peretului abdominal. Chirurgia robotica ofera o mare precizie uinterventiilor chirurgicale si ofera posibilitatea medicilor sa rezolve cazuri foarte complexe, in siguranta, uneori imosibil de rezolvat prin chirurgie clasica sau la paroscopie conventionala, cu mai putine complicatii si cu rezultat mult mai bune pentru pacient. Acest sistem ofera maxima protectie pacientului impotriva contaminarii in timpul actului chirurgical, consola de actionare putatnd fi montata intr-o incapere alaturata camerei de operatie, personalul medical neavand contact direct cu pacientul.
Lotul 6-Imagistica. La acest lot s-a inclus ecografe de resuscitare, ecografe ATI si ecografe chirurgie, de ultima generatie,care redau imagini clare si concrete ai  care ajuta medicii in a formula un diagnostic cat mai precis.
Computerul tomograf multislice ultraperformant, este un aparat care serveste la producerea unor imagini utilizand razele X. Acetse imagini sunt utilizate pentyru stabilirea diagnosticului, care va coinduce la o eficacitate maxima a tratamentului prescris de medic.Fata de tomografiile conventionale, imaginile din corp sunt prelucrate, obtinand reconstructii in toate cele 3 planuri, care vor fi vizualizate pe un ecran si produse pe hartie si pe suport magnet.
La Lotul 7-Neonatologie s-au prevazut aparaturi medicale  necesare dotarii sectiilor de neonatologie:aspirator pentru secretii, monitor cardiorespirator ,incubator, masa radianta, lampa de fototerapie performanta si ventilator neonatologie , toate de ultima generatie si inalta performanta.aparatele sunt necesare pentru  o buna monitorizare a nou nascutilor spitalizati .
Lotul 8-Prosecturainclude masa de autopsie si frigidere mortuarenecesare pentru efectuarea bautopsiei si pastrarea cadavrelor  in sectia prosectura.De asemenea se are in vedere si achizitia unei lampi bactericide pentru sterilizarea spatiului.. Radiațiile UV produse de lămpadistruge microorganismelesipenetreazămembranacelulelor, strabatconținutulceluleișidistrug ADN-ulcelular, determinndleziuni care împiedicăactivitateabacterieișicapacitateaacesteia de a se reproduce. 
La lotul 9-Sterilizare sunt cuprinse aparate medicale de sterilizare instrumentar, mese de lucru si diverse sterilizatoare necesare pentru combaterea infectiilor nozocomiale. necesare in toate sectiile spitalului.Sterilizatoare ,atat cu plasma ,cat si cele cu abur completeaza /inlocuiesc aparatura existenta in prezent in spital, cu cele de ultima generatie.
De asemenea, creștere gradul de adresabilitate în Spitalul Clinic de Urgenta Pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara concomitent cu reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice. 
Finalizarea dotarii corpului de cladire B cu aparatura medicala si mobilier si darea in folosinta, va genera atat beneficii directe cat si o serie de beneficii indirecte.

Beneficii directe:
-Timp economisit prin reducerea duratei de spitalizare – dupa realizarea investiției, unele diagnosticări si tratamente vor putea fi realizate imediat, fără a fi necesară internarea pacientului. Pe de alta parte, în cazul persoanelor spitalizate, se va putea reduce durata de spitalizare, datorită continuarii procedurilor in ambulatoriu sau a diagnosticării și tratării pacienților intr-un termen mai scurt. Astfel, se va economisi timp în care pacienții ar fi fost internați.
-Beneficii din imbunătățirea calității vieții - imbunătăţirea calităţii vieţii este posibilă prin creşterea speranţei de viaţă sănătoasă.

Beneficii indirecte:
-Creșterea gradului de sănătate al populației a Municpiului Timisoara, a județului Timis și a Regiunii Vest
-Creșterea satisfacției profesionale a medicilor datorită faptului ca aceștia vor lucra cu echipamente noi, de ultimă generație
-Creșterea încrederii populației în calitatea serviciilor medicale oferite de Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara 
-Creșterea numărului de pacienți ,care pot fi spitalizati
-Promovarea eficienței energetice prin faptul că toate echipamentele achiziționate vor fi noi si performante, de ultima generatie,cu consum de energie redus.

Oportunitatea:
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu Timisoara considera momentul oportun ,in acest moment, pentru  solicitarea si obtinerea de fonduri prin programul Planul de Redresare și Reziliență al României
urmareste dotarea cladirii Corp B, cladire nou construita in perioada 2013-2022 prin fonduri de la bugetul de stat si bugetul local. In cadrul cladirii vor functiona urmatoarele sectii si laboratoare: Sectia Clinica de Chirurgie Pediatrica, Sectia Clinica de Ortopedie Pediatrica, Sectia Clinica Neonatologie-Prematuri, Sectia Clinica ATI, Unitate de Primiri Urgente, Ambulatoriu integrat cu cabinetele de specialitate, Laborator de Analize Medicale, Laborator de Anatomie Patologica si Prosectura, Farmacie. 
In urmafinalizariidotarii cu aparaturamedicalasimobiliernouluicorp de cladire, se vorcomasaintr-o singuracladiresectiilepropuse a fi mutate si se varezolvaproblemastructuriipavilionare. De asemeneacalitateaserviciilormedicalevor fi la un nivelinaltdatoritainfrastructuriimodernesidatoritadotarilor de ultima generatie.

Fondurilesolicitate :
Valoareatotalaestimata a dotarilor cu aparaturamedicalasimobilier a corpului de cladire B din cadrulSpitalului Clinic de Urgentapentrucopii,este de 82.881.378 lei, fara TVA. Impartitapeloturiastfel:

	Nr. Crt.
	Denumire lot
	Valoareestimatalei fara TVA 

	1. 
	LOT 1 MOBILIER DIVERS
	3.568.327

	2. 
	LOT 2 MOBILIER MEDICAL
	18.694.506

	3. 
	LOT 3 LABORATOR
	6.853.997

	4. 
	LOT 4 TERAPIE INTENSIVA
	10.338.040

	5. 
	LOT 5 BLOC OPERATOR
	18.358.912

	6. 
	LOT 6 IMAGISTICA
	14.019.150

	7. 
	LOT 7 NEONATOLOGIE
	4.900.090

	8. 
	LOT 8 PROSECTURA 
	357.462

	9. 
	LOT 9 STERILIZARE
	5.790.894

	
	TOTAL
	82.881.378



Fondurilealocate cu destinaţiisimilare:
Au fostalocate 5.000 mii lei in anul 2014 de la bugetul de stat si 5.000 mii lei de la bugetul local, sumeutilizate in cursulanului 2014. In bugetulanului 2015 au fostalocate 14.850 mii lei, din care 5.000 mii lei de la bugetul de stat si 9.850 mii lei de la bugetul local. In bugetulanului 2016 au fostalocate 5.000 mii lei, din care 3.000 de la bugetul local si 2.000 mii lei de la bugetul de stat. In bugetulanului 2017 a fostalocatasuma de 17.000 mii lei, din care 10.000 mii lei de la bugetul local si 7.000 mii lei din venituriproprii ale MinisteruluiSanatatii (accize). In bugetulanului 2018 a fostalocatasuma de 16.000 mii lei de la bugetul local si 5.000 mii lei de la bugetul de stat. In bugetulanului 2019 a fostalocatasuma de 8.756,90 mii lei de la bugetul local si 10.000 mii lei de la bugetul de stat. In bugetulanului 2020 a fostalocatasuma de 16.111,29 mii lei, din care 12.111,29 mii lei de la bugetul local si 5.000 mii lei de la bugetul de stat. In bugetulanului 2021 a fostalocatasuma de 12.000 mii lei de la bugetul local. In bugetulanului 2022 a fostalocatasuma de 12.054,12 mii lei de la bugetul local.
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