| ANEXA la H.C.L. nr.__________/_______ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a lucrărilor de extindere reţea apă și 6 branșamente apă/ hidranți (bloc E, F, G. I. H, stația de pompare) în Municipiul Timişoara, str. Constructorilor, nr. 40, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către societatea NOVA MARKET GRUP S.R.L. şi trecerea acestora în domeniul public al MunicipiuluiTimişoara. |  |  |  |  |  |  |
| Denumire mijloc fix, componente | Elemente de identificare |  |  |  |  | Valoare inventar |
|  | Adresa | Cf. Nr. top |  | ML/ unit |  |  |
| OBIECTUL 1 - RETEA APĂ |  |  |  |  |  |  |
| Rețea de apă potabilă din conductă de PEHD SDR17 Pn10, Dn 160mm în lungime de 652 ml | str. Constructorilor Mun. Timișoara | CF 434065 |  | 55,6 ml |  | 24.548,26 |
|  | str. Constructorilor Mun. Timișoara | CF 436490 |  | 38.9 ml |  | 17.174,40 |
|  | str. Constructorilor Mun. Timișoara | CF 442284 |  | 83,7 ml |  | 36.953,65 |
|  | str. Constructorilor Mun. Timișoara | CF 453127 |  | 44,6 ml |  | 19.690,95 |
|  | str. Constructorilor Mun. Timișoara | CF 455001 |  | 56,0 ml |  | 24.724,05 |
|  | str. Constructorilor Mun. Timișoara | CF 445029 |  | 257,2 ml |  | 113.551,30 |
|  | str. Constructorilor Mun. Timișoara | CF 414186, nr. top 2239/3/4/2/1/1/1/2 |  | 116,0 ml |  | 51.214,13 |
| Cămin de vane din beton armat, complet echipate – 2 buc | str. Constructorilor Mun. Timișoara | CF 445029 |  | 1 buc |  | 19.110,00 |
|  | str. Constructorilor Mun. Timișoara | CF 414186, nr. top 2239/3/4/2/1/1/1/2 |  | 1 buc |  | 19.110,00 |
| Hidrant suprateran Dn 100 mm - 1 buc | str. Constructorilor Mun. Timișoara | CF 436490, Nr. Top 2236/2/1/1/2 |  | 1 buc |  | 3.564,65 |
| Hidrant subteran Dn 100mm - 1 buc | str. Constructorilor Mun. Timișoara | CF 453127 |  | 1 buc |  | 3.014,50 |
| Hidrant suprateran Dn 100 mm - 4 buc | str. Constructorilor Mun. Timișoara | CF 445029 |  | 2 buc |  | 7.129,30 |
|  | str. Albinelor Mun. Timișoara | CF 414186, nr. top 2239/3/4/2/1/1/1/2 |  | 2 buc |  | 7.129,30 |
| Branșament apă din conductă PEHD SDR 17 Pn 10, Dn 90 mm in lungime de 4,2 m și cămin apometru | str. Constructorilor Mun. Timișoara | CF 455001 |  | 1 buc |  | 6.548,50 |
| Branșament apă din conductă PEHD SDR 17 Pn 10, Dn 90 mm in lungime de 4,2 m și cămin apometru | str. Constructorilor Mun. Timișoara | CF 445029 |  | 3 buc |  | 19.645,60 |
| Branșament apă din conductă PEHD SDR 17 Pn 10, Dn 90 mm in lungime de 4,2 m și cămin apometru | str. Albinelor Mun. Timișoara | CF 414186, nr. top 2239/3/4/2/1/1/1/2 |  | 1 buc |  | 6.548,50 |
| Branșament apă din conductă PEHD SDR 17 Pn 10, Dn 32 mm in lungime de 11,7 m și cămin apometru pentru stația de pompare | str. Constructorilor Mun. Timișoara | CF 445029 |  | 1 buc |  | 14.404,18 |
| Total fără TVA - lei |  |  |  |  |  | 394.061,27 |
| Total cu TVA -lei |  |  |  |  |  | 468.932,91 |