Anexa la H.C.L. Urlați nr. ... din ...

| Nr. crt. | Codul de clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Anul dobandirii sau, dupa caz, al darii in folosinta | Valoarea de inventar Lei | Situatia juridica actuala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolul B - SISTEME DE ALIMENTARE CU APA, CU TERENURILE AFERENTE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.8.6 | Extindere retea apa str. 1 Mai | Str. 1 Mai, conducta PEHD PN10, DN 110 mm cu lungimea de 335 ml, 2 hidranti de incendiu, 2 bransamente de apa cu robinete de concesie si cu camin de apometru Dn 20 mm | 2023 | 150.523,51 | Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 22098/41 din 07.11.2023 |
| 2 | 1.8.6 | Extindere retea apa str. Castanilor | Str. Castanilor, conducta PEHD PN10, DN 110 mm cu lungimea de 764 ml, 8 hidranti de incendiu, 1 camin de aerisire echipat, 5 bransamente cu robinet concesie, 2 pompe submersibile montate in rezervoarele gospodariei de apa pentru asigurarea debitului si a presiunii apei pentru reread – 100%. | 2023 | 203.649,46 | Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 22098/41 din 07.11.2023 |
| 3 | 1.8.6 | Extindere retea apa str. Valea Bobului | Str. Valea Bobului, conducta PEHD PN10, DN 110 mm cu lungimea de 916 ml, 10 hidranti, 31 bransamente cu robinet concesie si cu camin apometru Dn 20 mm, 7 bransamente cu robinet de concesie si cu camin apometru Dn 30 mm, 4 bransamente cu robinet de concesie, 1 buc. regulator de presiune montat in camin din beton. | 2023 | 531.259,46 | Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 22098/41 din 07.11.2023 |
| Total |  |  |  |  | 885.432,43 |  |

Președinte de ședință,  				      Contrasemnează

Secretarul general al Orașului Urlați

Lazăr STAN					  Eugen-Dragoș PRUNĂ