Anexa la H.C.L. Urlați nr. ... din ...

	Nr. crt.
	Codul de clasificare
	Denumirea bunului
	Elemente de identificare
	Anul dobandirii sau, dupa caz, al darii in folosinta
	Valoarea de inventar

Lei 
	Situatia juridica actuala

	Capitolul B - SISTEME DE ALIMENTARE CU  APA, CU TERENURILE AFERENTE

	1
	1.8.6
	Extindere retea apa str. 1 Mai
	Str. 1 Mai, conducta PEHD PN10, DN 110 mm cu lungimea de 335 ml, 2 hidranti de incendiu, 2 bransamente de apa cu robinete de concesie si cu camin de apometru Dn 20 mm
	2023
	150.523,51
	Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 22098/41 din 07.11.2023 


	2
	1.8.6
	Extindere retea apa str. Castanilor
	Str. Castanilor, conducta PEHD PN10, DN 110 mm cu lungimea de 764 ml, 8 hidranti de incendiu, 1 camin de aerisire echipat, 5 bransamente cu robinet concesie, 2 pompe submersibile  montate in rezervoarele gospodariei de apa pentru asigurarea debitului si a presiunii apei pentru reread – 100%.
	2023
	203.649,46
	Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 22098/41 din 07.11.2023 

	3
	1.8.6
	Extindere retea apa str. Valea Bobului
	Str. Valea Bobului, conducta PEHD PN10, DN 110 mm cu lungimea de 916 ml, 10 hidranti, 31 bransamente cu robinet concesie si cu camin apometru Dn 20 mm, 7 bransamente cu robinet de concesie si cu camin apometru Dn 30 mm, 4 bransamente cu robinet de concesie, 1 buc. regulator de presiune montat in camin din beton.
	2023
	531.259,46
	Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 22098/41 din 07.11.2023 


	Total 
	885.432,43
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