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NR. 43346/ 21.10.2024


NOTĂ CONCEPTUALĂ

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus

1.1. [bookmark: _Hlk180134082][bookmark: _Hlk521329031]Denumirea obiectivului de investiții: - „Eficientizare energetica clădiri rezidențiale din municipiul Vulcan – BL. D - Aleea LACRAMIOARELOR”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: - PROGRAMUL OPERATIONAL TRANZITIE JUSTA
1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar): - Primarul Municipiului Vulcan-Primaria municipiului Vulcan str. M.Viteazu nr.31 jud Hunedoara 336200

1.4 Beneficiarul investiției: - Asociațiile de proprietari prin-Primaria municipiului Vulcan str. M.Viteazu nr.31 jud Hunedoara

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus
2.1. Scurtă prezentare privind:
a. Deficiențe ale situației actuale:

· Degradarea clădirii  din cauza infiltrațiilor cauzate de deteriorarea sistemului de evacuare a apelor pluviale;
· Aspectul inestetic care se  datorează degradării tencuieli exterioare (desprinse, ciobite, fisurate) și a amestecului de materiale folosite;
· Lipsa posibilității accesului în clădire a persoanelor cu dizabilități;

          b.efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții:

	- Evitarea continuării stării de degradare a imobilelor de locuit vechi și îmbunătățirea eficienței energetice ceea ce conduce la imbunătățirea calității vieții cetățenilor din Municipiul Vulcan.
 
c.impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții:

-Continuarea degradării clădirii.
- consumuri energetice ridicate.

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus:

 -nu este cazul

2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus:

- nu este cazul

2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii:

· PROGRAMUL OPERATIONAL TRANZITIE JUSTA

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei:

[bookmark: _Hlk521329323][bookmark: _Hlk180134787]	- Creșterea eficienței energetice a clădirilor de locuit
	- Îmbunătățirea aspectului exterior al clădirilor
	- creșerea gradului de confort al locatarilor
- dezvoltarea economică a zonei;
	- îmbunătățirea condițiilor social – economice și de mediu.
	
	
	

3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, 

- cheltuielile estimate pentru execuția obiectului de investiții vor fi conform documentatiei tehnico-economice ce urmeaza a fi intocmita


3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege:  

- cheltuielile estimate pentru studii, proiectare, asistență tehnică pentru obiectului de investiții vor fi conform documentatiei tehnico-economice ce urmeaza a fi intocmita.
	
Aceste cheltuieli vor cuprinde:
- Studii de teren
- Expertiză Tehnică 
- D.A.L.I. (Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții)
- P.T.E. proiect tehnic de execuție
- Documentație pentru obținerea Certificatului de Urbanism și documentații pentru obținerea avizelor
- Verificare tehnică de calitate 
- asistența tehnică 


3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată):

· PROGRAMUL OPERATIONAL TRANZITIE JUSTA
4. Informații privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcției existente

· Regim juridic
Imobilul este situat în intravilanul municipiului Vulcan, notate în

1. [bookmark: _Hlk180133094][bookmark: _Hlk180134190]Bloc D, Aleea Lacramioarelor, Municipiul Vulcan – CF 1086, an constructie 1952, suprafata construita 478 mp.
- Blocul in sistem de înălțime P+2E, pe fundație din beton, pereți din cărămidă, acoperiș tip sarpanta. Compus din 3 scări a cate 6 apartamente/scara cat si 8 apartamente in mansarda blocului. 


· Regim economic
[bookmark: _Hlk9338539]Destinația zonei conform PUG: zonă clădiri rezidențiale imobile de locuințe
Folosința actuală: imobile cu spații de locuințe

5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru obiectivului de investiţii:
      a.descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan):

[bookmark: _Hlk9414087][bookmark: _Hlk521328600]Imobilul este situate in municipiul Vulcan, dupa cum urmează:

1.	Bloc D, Aleea Lacramioarelor, Municipiul Vulcan – CF 1086, an constructie 1952, suprafata construita 478 mp.
- Blocul in sistem de înălțime P+2E, pe fundație din beton, pereți din cărămidă, acoperiș tip sarpanta. Compus din 3 scări a cate 6 apartamente/scara cat si 8 apartamente in mansarda blocului.


      b.relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile:  

Clădirea propusa pentru reabilitare este situata in cartierul Sohodol din municipiul Vulcan, fiind invecinat cu alte clădiri de locuit din zonă, precum și instituții publice ex: școala
Acesul in cartier se face din DN 66A pe strada Jiu-Paroseni catre strada Lacramioarelor.

      c.surse de poluare existente în zonă: 
- traficul auto
      d.particularităţi de relief:

Din punct de vedere topografic, terenul este plan. Nu se ridică probleme de stabilitate. Terenul nu este inundabil.

      e.nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor:  

	Clădirile spațiilor de locuit din zona sunt branșate  la rețeaua instalației de gaz metan. De asemenea, aceasta sunt branșate la rețeaua electrică, beneficiind atât de  furnizarea unei tensiune electrice de. Iluminatul se realizează atât prin corpuri de iluminat incandescente. Alimentarea cu apă menajeră se face de la furnizorul Sc Apa Serv Valea Jiului SA iar serviciile de salubritate sunt asigurate de municipalitate prin operatorul regional. Apa meteorică este evacuată, în cazul clădirilor vechi prin jgheaburi și burlane. 

       f.existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:

- nu este cazul.

       g.posibile obligaţii de servitute:

- nu este cazul.

       h.condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz:

- nu este cazul.

       i.reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent:

 - potrivit registrului local de urbanism aferent P.U.G., zonele au destinația de clădiri de locuit.

        j.existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate:

- nu este cazul

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional

a.destinaţie şi funcţiuni:

[bookmark: _Hlk180134913]Construcția are funcțiunea principală de imobil de locuințe în municipiul Vulcan.
    
b.caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate:

Cladirea deserveste ca unitate de locuit ce se doreste a se reabilita si are următoarele caracteristici:

- Blocul in sistem de înălțime P+2E, pe fundație din beton, pereți din cărămidă, acoperiș tip sarpanta. Compus din 3 scări a cate 6 apartamente/scara cat si 8 apartamente in mansarda blocului.


Lucrările ce se doresc a realiza sunt următoarele:

Reparații lucrări de construcții:
· [bookmark: _Hlk180134953]Refacerea stratului suport, a treptelor, a contratreptelor și a platformelor intermediare;
· Refacere zonă acces;
· Reparații locale la acoperișul tip șarpantă;
· Se va interveni asupra sistemului existent de jgheaburi și burlane astfel încât apele meteorice vor fi colectate din acestea și conduse la o distanță de cel puțin 1,00 m de clădire;
· În ceea ce privește reparațiile la fațadă se va curăța tencuiala exfoliată și se va realiza cămășuirea pereților de închidere pe latura exterioară 
· Se vor realiza reparații la coșurile de fum.
· Rezolvarea evacuării apelor pluviale de pe acoperișuri;

Dotări:
· Platformă pentru persoane cu dizabilități exterioară;
· [bookmark: _Hlk180136123]Termoizolarea la exterior prin aplicarea unui strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm;
· Înlocuirea tâmplăriei existente din lemn cu tâmplărie din PVC/Aluminiu;
· Sporirea rezistenței termice a planșeului peste subsol prin aplicarea unui strat din plăci din polistiren extrudat de 10 cm grosime;
· Sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel prin aplicarea unor plăci de polistiren extrudat de 20 cm.
În ceea ce privește instalațiile clădirii, soluțiile tehnice pentru creșterea eficienței energetice sunt:
· Montarea unor becuri economice;
c.durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse:

· minim 50 ani

d.nevoi/solicitări funcționale specifice:

[bookmark: _Hlk9413889]	- conform cerințelor din certificatul de urbanism.

7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a:

[bookmark: _Hlk9413854][bookmark: _Hlk180135222]Pentru obiectivele de investiții propuse se vor realiza, în conformitate cu prevederile Hotărârea nr. 1116/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, o documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, o documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor, un proiect tehnic de execuție și asistența tehnică din partea proiectantului. La baza întocmirii DALI vor sta studiile de specialitate specifice (expertiza tehnică, studiul topografic, audit energetic etc). 
	Execuție: -  în conformitate cu proiectul tehnic care se va elabora. 




	
[bookmark: _Hlk180141371]	INTOCMIT,
ANGELA HLUSCU


VULCAN, 22.10.2024
  
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR GENERAL
                BARBU POMPILIU                                      JR. ROGOBETE MIHAELA
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