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                                                                                  ANEXA NR. 2 LA HCL NR.14/2025
 

    TEMĂ DE PROIECTARE
CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ MUNICIPIUL VULCAN

1.Informaţii generale privind obiectivul de Investiţii propus
1.1.Denumirea obiectivului de investiţii: 
[bookmark: do|ax1|pt1|sp1.2.]CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ MUNICIPIUL VULCAN
[bookmark: do|ax1|pt1|sp1.3.]1.2.Ordonator principal de credite/investitor: 
	U.A.T MUNICIPIUL VULCAN
1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar): 
	- nu este cazul
[bookmark: do|ax1|pt1|sp1.4.]1.4.Beneficiarul investiţiei: 
	U.A.T MUNICIPIUL VULCAN

2.Date de Identificare a obiectivului de Investiţii
[bookmark: do|ax2|pt2|sp2.1.]2.1.Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală
La această dată este în lucru întocmirea documentației topografice.

2.2.Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:
[bookmark: do|ax2|pt2|sp2.2.|lia]a.1)descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);
[bookmark: do|ax1|pt5|lib]Locația de implementare este zona din vecinătatea fostului depozit de deșeuri al municipiul Vulcan 

b.1)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
[bookmark: do|ax1|pt5|lic]Accesul se face pe strada Căprișoara. 
c.1)surse de poluare existente în zonă - se va analiza influența fostului depozit de deșeuri.
[bookmark: do|ax1|pt5|lid]d.1)particularităţi de relief: teren cu înclinare 
[bookmark: do|ax1|pt5|lie]e.1)nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor: nu sunt utilități pe teren.
[bookmark: do|ax1|pt5|lif]f.1)existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: nu e cazul
[bookmark: do|ax1|pt5|lig][bookmark: do|ax1|pt5|lih]g.1)posibile obligaţii de servitute: se vor verifica documentațiile topografice și Certificatul de urbanism după emiterea acestora.
h.1)condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz: nu există construcţii pe terenul menţionat.
[bookmark: do|ax1|pt5|lii]i.1)reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent: Terenul este reglementat conform Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Vulcan. 
[bookmark: do|ax1|pt5|lij]j.1)existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate: nu e cazul.


2.3.Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:” CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ MUNICIPIUL VULCAN”

[bookmark: do|ax2|pt2|sp2.3.|lia]a)destinaţie şi funcţiuni;
Funcţiunile pe care acesta le va îndeplini va fi de: centrală fotovoltaică, producere energie pentru consum propriu.
b)caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate:
Lucrările care urmează să fie efectuate sunt: 
- amenajarea terenului (dacă este cazul);
- montarea unei centrale fotovoltaice.
c)nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare:
Se va respecta legislaţia în vigoare, iar în cazul dotărilor proiectantul va consulta în prealabil UAT municipiul Vulcan.
[bookmark: do|ax2|pt2|sp2.3.|lid]d)număr estimat de utilizatori: întreaga populație a municipiului Vulcan, prin scăderea consumurilor publice.
[bookmark: do|ax2|pt2|sp2.3.|lie]e)durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse: 40-60 ani, conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
[bookmark: do|ax2|pt2|sp2.3.|lif]f)nevoi/solicitări funcţionale specifice; 
[bookmark: do|ax2|pt2|sp2.3.|lig]Se vor respectata prevederile normelor legislative privind neîncadrarea în condițiile de producător de energie. 
g)corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului; 
Se vor respecta cerințele Certificatului de urbanism.
[bookmark: do|ax2|pt2|sp2.3.|lih]h)stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.
 Se va analiza folosirea terenului așa încât cantitatea de erengie produsă să acopere pe cât posibil consumurile existente și pe cele viitoare estimate.

2.4.Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia
[bookmark: do|ax2|pt2|sp2.4.|pa1]Vor fi respectate de către proiectant următoarele prevederi legale:
· HG 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 
· Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achiziţiile publice
· HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
· Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - republicare
· Ordin 839/2009 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
· Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare privind calitatea în construcţii – republicare
· Legea nr. 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
· Legea nr. 184/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect - republicată
· HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate.
· Legea nr. 24 / 2007 cu modificarile si completarile ulterioare privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor - republicare
· HG nr. 300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
· Alte prevederi legale în vigoare la data elaborării documentaţiilor tehnico-economice, inclusiv Directivele Europene


Municipiul Vulcan, 29.01.2025

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:                  CONTRASEMNEAZĂ :  SECRETAR GENERAL
              CONSILIER  BARBU POMPILIU                                ROGOBETE MIHAELA
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