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[bookmark: do|ax1|pa5][bookmark: do|ax1|pa6]                                                                                 ANEXA NR. 1 LA HCL NR.216 /2025
                                                                            
[bookmark: do|ax1|pa7]NOTA CONCEPTUALĂ



[bookmark: do|ax1|pa8]1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus

[bookmark: do|ax1|pt1|sp1.1.]1.1.Denumirea obiectivului de investiţii: 
	„Sistem de panouri fotovoltaice și sistem de stocare pentru Bazin de înot Vulcan”
[bookmark: do|ax1|pt1|sp1.2.][bookmark: do|ax1|pt1|sp1.3.]1.2.Ordonator principal de credite/investitor: 
	Fondul de modernizare -PNRR
1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar): Primarul municipiului Vulcan-Primăria Municipiului Vulcan,b-dul Mihai Viteau, nr. 31, jud. Hunedoara 336200

[bookmark: do|ax1|pt1|sp1.4.]1.4.Beneficiarul investiţiei: 
	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN, b-dul Mihai Viteazu, nr. 31, jud. Hunedoara

2.Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus

2.1.Scurtă prezentare privind:
[bookmark: do|ax1|pt2|sp2.1.|lib]      a)deficienţe ale situaţiei actuale:
[bookmark: do|ax1|pt2|sp2.1.|lia]          Activitatea Bazinului de înot înregistrează costuri ridicate la facturile de energie electrică, panourile fotovoltaice contribuind semnificativ la reducerea acestora, precum și o sursă alternativă  sigură în caz de întreruperi ale rețelei electrice.

 b)efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii:

	Prin această investiție se previzionează realizarea următoarelor efecte pozitive:
-economii la facturile de energie electrică-prin generarea propriului curent electric, se poate economisi semnificativ la facturile de energie electrică
-energia solară este o sursă de energie regenerabilă care nu produce emisii de carbon,contribuind la protejarea mediului.
-panourile fotovoltaice pot oferi independență energetică și o sursă de alimentare sigură în caz de întreruperi ale rețelei electrice.
Sistemele de stocare oferă un avantaj major prin independența energetică sporită,protecția împotriva prețurilor volatile la energie și posibilitatea de a utiliza energia stocată în timpul întreruperilor de curent.

[bookmark: do|ax1|pt2|sp2.1.|lic]c)impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii:
[bookmark: do|ax1|pt2|sp2.2.]	- costuri ridicate la facturile de energie electrică, lipsa unei surse alternative de alimentare cu energie electrică.
[bookmark: do|ax1|pt2|sp2.3.]2.2.Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus: 
	-nu este cazul
2.3.Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus:
	- ”Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Vulcan  2022-2027” 

[bookmark: do|ax1|pt2|sp2.4.]2.4.Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii
	- nu e cazul
[bookmark: do|ax1|pt2|sp2.5.]2.5.Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei:
	Asigurarea unei surse suplimentare de alimentare cu energie electrică și de utilizare a energiei stocate în cazul întreruperilor de curent.

3.Estimarea suportabilităţii investiţiei publice

3.1.Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii:
	 - cheltuielile estimate pentru execuția  obiectivului de investiții vor fi evidențiate la faza de eleborare a documentațiilor tehnico-economice, respectiv intocmirea devizului general al obiectivului de investiții

[bookmark: do|ax1|pt3|sp3.2.]3.2.Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.
Sunt incluse cheltuielile pentru studii, proiectare, asistență tehnică pentru obiectivul de investiții
Aceste cheltuieli cuprind
-studii de teren
-expertiza tehnică
-D.A.L.I.(Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții),conform HG 907/2016
-P.T.E. proiect tehnic de execuție,conform HG 907/2016
-Documentație pentru obținerea Certificatului de Urbansim și documentații pentru obținerea avizelor,conform Certificatului de Urbanism
-verificare tehnică de calitate conform Legii 10/1995 actualizată(intră în sarcina beneficiarului)
-asistență tehnică.

3.3.Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare identificată)
	-Fondul de modernizare -PNRR
 
4.Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente
              Bazinul de înot se află în intravilanul municipiului Vulcan și aparține domeniului public.

5.Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii:

[bookmark: do|ax1|pt5|lia][bookmark: do|ax1|pt5|lib]a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan):
                Bazinul de înot se află situat în județul Hunedoara, municipiul Vulcan, b-dul Mihai Viteazu FN fiind întabulat in cartea funciara la numarul 62236, nr. Cadastral 62236, având suprafata construita 840 mp și suprafață desfasurata 1391 mp, este delimitat la nord de B-dul Mihai Viteazu, in partea de est se afla lacas de cult( Biserica Ortodoxa Centru Vechi la distant fata de perimetru delimitat de 7,44 m, in partea de sud este delimitat de bloc de garaje la distant de 1,58 m iar in partea de vest este delimitat de catre complexul comercial aflat la distanta de 35 - 59 m.
                Nivelul de inaltime este P+1,structura de rezistenta inchidere fiind din arce triplu arcuite realizate din lemn lamelar, structura bazinului este din beton armat.
                Bazinul de înot are ca functiuni principale   Sport, bazin inot ,secundare – vestiar schimb, conexe circulatii , grupuri sanitare și este situate la cota +3,1 m.

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
[bookmark: do|ax1|pt5|lic]	- accesul se face de pe strada Platoului

c) surse de poluare existente în zonă
    	- traficul auto

[bookmark: do|ax1|pt5|lid]d) particularităţi de relief: 
[bookmark: do|ax1|pt5|lie]Din punct de vedere topografic, terenul se prezintă stabil, fără forme de alunecare, nefiind depistate fenomene geologice majore.
e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor:
[bookmark: do|ax1|pt5|lif]	 - Există rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare menajeră și rețele de alimentare cu energie electrică, gaze naturale, serviciile de salubritate sunt asigurate de municipalitate prin operatorul regional.

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:
	 - nu este cazul

[bookmark: do|ax1|pt5|lig]g)posibile obligaţii de servitute:
	Investiția nu este situată pe servituți particulare, ci doar pe terenul care are statut de domeniul public, aflat în proprietatea autorității locale a municipiului.

[bookmark: do|ax1|pt5|lih]h)condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz:
[bookmark: do|ax1|pt5|lii]	Pentru acest tip de investiție se vor respecta prescripții tehnice de domeniu cât și cerințele solicitate prin certificatul de urbanism sau alte informații urbanistice locale.
i)reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent: 
	Terenul este reglementat conform Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Vulcan, și a Planului Urbanistic Zonal (PUZ),clădirea vizată fiind instituție publică.
[bookmark: do|ax1|pt5|lij]
j)existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate:
	 - nu este cazul

6.Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional:

[bookmark: do|ax1|pt6|lia][bookmark: do|ax1|pt6|lib]a)destinaţie şi funcţiuni: 
	- Sistem de panouri fotovoltaice și sistem de stocare pentru Bazin de înot Vulcan

b)caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate:
[bookmark: do|ax1|pt6|lic][bookmark: _Hlk180399812]	- instalare sistem de panouri fotovoltaice și sistem de stocare pentru Bazin de înot Vulcan 
[bookmark: do|ax1|pt6|lid]c)durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse: 
	- se va stabili la faza DALI/SF.

d) nevoi/solicitări funcţionale specifice: 
	-conform cerințelor din Certificatul de Urbansim

7.Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:
[bookmark: do|ax1|pt7|pa1]- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii;
	- nu este cazul

[bookmark: do|ax1|pt7|pa2]- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente;
[bookmark: do|ax1|pt7|pa3]	- pentru realizarea investiției, se vor efectua studii de teren, expertiza tehnica.

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.
	-nu este cazul

[bookmark: _Hlk217988654][bookmark: _Hlk183594425]Municipiul Vulcan, 18.12.2025

[bookmark: _Hlk193956378]         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:          CONTRASEMNEAZĂ :  SECRETAR    GENERAL                   
       CONSILIER  ANGHEL DĂNUȚ                                    ROGOBETE MIHAELA
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